广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

竞选文件

广州市城投体育发展有限公司

2023年 4 月 12 日

# 竞选公告

广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

根据有关法律法规及相关采购管理规定，本着公平、公正、公开原则，拟对广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目进行公开竞选采购，按竞选采购程序选定相应服务单位，现将该竞选采购项目相关信息对外公开发布。

请符合资格的意向竞投人自本公告发布时间起至竞投文件截止接收时间止，自行前往采购人处领取相关文件/资料及信息，并按要求自行参与竞投工作。竞投人需对所有的竞投内容进行报价，不允许仅对部分内容进行竞投。竞投人需自行承担所有与其参加竞投有关的全部费用。

一、竞选项目内容说明

（一）项目名称：广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目。

（二）项目内容：提供公信网LED屏维护维修、保养、现场保障等服务。

（三）项目需求：提供本项目维修保养服务方案和应急保障服务。

（1）中选人需为各LED屏提供全面维修保养和应急保障服务，服务方案包括但不限于系统维护、日常巡检、故障抢修、现场保障、设备清洁除尘、屏体结构防腐除锈、包边防水补漏，对屏体、钢结构及外包边、播放及控制系统的软硬件、供电系统、线材等进行维修保养和应急保障等内容。

（2）中选人需安排维修人员全年每天24小时待命，接我司故障维修通知后，维修人员需在 2小时内到达故障LED屏现场，承诺故障最长修复时间为3小时。

（3）中选人接到采购人应急保障通知后，中选人的技术保障人员需在规定时间内到达招标人指定的LED屏现场，并按照采购人要求对需保障的LED屏进行全面的检修，为LED屏正常运行提供全程保障。

（4）中选人需定期对各LED屏进行巡检，服务期内不少于1次对各LED屏钢结构除锈防腐，每季度不少于一次对屏内设备清洁除尘，发现外包边漏水及时补漏，发现消防设备故障及时更换。

（5）除以上内容外，还应包括正常使用和运行的其他所需材料及维保等工作。

（6）本项目服务团队及负责人，如更换负责人须经采购人同意。

（7）服务期间，中选人应派员跟进本项目，根据本项目的要求，制定适合的策略，提出执行建议、跟踪和控制执行效果等（不限于以上服务内容）

（8）中选人需使用下表所列的维修材料提供维保服务，如使用其他品牌型号材料进行维修，技术参数不得低于表中材料且需经采购人同意。

（四）项目时间：服务期为合同签订之日起90个日历日。

（五）项目地点和项目描述：天河区珠江新城市第二少年宫外墙和越秀区北京路城壹大厦外墙的两块公信网LED屏。

- 其中市第二少年宫外墙LED屏为P22全彩户外LED屏，面积459㎡，北京路城壹大厦外墙LED屏为P16全彩户外LED屏，面积185㎡。

（六）项目限价：￥235367.8 元（人民币大写贰拾叁万伍仟叁佰陆拾柒圆捌角零分），实行总价包干，报价包括材料、人工费、工具、机具、安装费、利润、管理费、规费、税费等全部费用。

二、供应商资格要求

（一）竞投人需持有中华人民共和国市场监督管理部门颁发的企业法人营业执照并通过年检，具备 LED屏或电子设备等销售、安装、维修维保等经营范围，并持有效的税务登记证。

（二）竞投人需具有良好的企业信誉，在过往的经营活动中没有违法或者不良信誉记录。

（三）本项目不接受联合体竞投。

- （四）竞投人独立完成全部服务，不得分包。中选人不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现中选人以转包、分包或挂靠的方式谋取选中，采购人有权解除合同及要求赔偿。

三、竞投资料要求及递交时间地点

（一）公司资质的相关文件：公司营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）、竞投人须具备LED屏或电子设备等销售、安装、维修维保等经营范围（营业执照未载明的需提供信用中国平台查询页截图）、有效法人证明书及授权委托书、公司基本情况介绍、过往业绩和同类性质项目完成情况说明材料等资料。

（二）广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目方案及服务响应文件。

（三）报价文件需包含含税总价和不含税总价。

（四）竞投单位以密封形式提交竞投资料，本项目仅接受现场递交资料，快递方式提交资料将视为无效竞投。

（五）竞投文件提交截止时间：2023年 4 月 17 日上午10:00

（六）递交地址：广州市越秀区流花路117号15号馆4楼南侧通道运营管理部

四、中选和公布

（一）本采购项目信息同步在采购人的官方网站及中国招标投标公共服务平台（链接：http://www.liuhua117.com/investment/gonggao/）发布，符合资格的意向竞投人可自行查阅或下载相关文件/资料及信息，并按要求自行参与竞投工作，并自行承担所有与其参加竞投有关的全部费用。

（二）在方案符合采购人要求的前提下，按综合评审得分由高到低排序，排名第一的竞投人推荐为第一中标候选人，其余依次为中标备选人。第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购方可以确定排名次高的中标备选人为中标承判商，依此类推。

（三）竞投文件的截止递交时间前，如递交有效竞投文件的单位数量少于三家，则采购招选工作失败。采购人将按有关规定另行组织采购招选工作。

（四）本采购文件的最终解释权归采购人。

开标时间: 2023年 4 月17 日上午10:00

公布时间: 竞投截止日起30日内

五、采购单位名称、地址及联系方式

（一）采购人名称：广州市城投体育发展有限公司

（二）采购人地址：广州市越秀区流花路117号15号馆4楼南侧通道运营管理部

（三）采购联系人：江女士

联系方式：020-83526061

广州市城投体育发展有限公司

2023年 4 月12 日

二、竞选须知

（一）总体说明

1. 竞选适用范围

1.1 项目竞选服务于广州市城投体育发展有限公司。

1.2 本竞选文件仅适用于本次公开竞选所叙述的广州市第二少年宫和北京路公信网公信网LED屏维修保养服务采购项目，本次竞选采用一次报价一次评标定标的方式，竞投人的报价必须固定，且只能根据采购方给予的方案作一个最有竞争力的设计和竞投方案，否则将作无效竞投处理。

1.3 项目承包方式为合价包干形式。

2. 定义及解释

2.1 竞选文件中的标题仅起引导作用，而不应视为对竞选文件的内容的理解和解释。

2.2 服务：指竞投人为满足竞选文件要求而提供的服务。

2.3 采购方：广州市城投体育发展有限公司。

2.4 竞投人：指与竞选文件规定要求一致，响应竞选，参加竞选竞争的合法公司。

2.5 合格的竞投人：竞投人提供的所有服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。采购方将拒绝接受不合格的服务，并有权不予支付任何费用，同时保留追究相关责任的权利。

2.6 中标承判商：指经评标委员会评审推荐、采购方确认的获得本项目中标资格的竞投人。

2.7 合同：指依据本次服务竞投结果签订的协议。

2.8 日期：指公历日。

2.9 竞投适用法律：本次竞投适用的主要法律法规为《中华人民共和国招标投标法》及国家和地方政府竞投相关法规。

3. 竞投费用

3.1 本采购项目不设竞投保证金。

3.2竞投人自行承担所有与编写和提交竞投文件的有关一切费用。

二、竞投文件

4. 竞投文件的构成

4.1 关于竞投文件：竞投文件是采购方作为阐明所需服务的基本要求，竞投文件、评选结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

4.2 竞投文件应装钉牢固不可拆卸，如因装钉不牢固导致的任何损失由竞投人承担。

4.3 所有竞投文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

4.4 竞投人应认真阅读竞投文件中所有的事项、格式、条款等。竞投人没有按照竞投文件要求提交全部资料，或者竞投人没有对竞投文件各方面做实质响应对竞投人的风险，并可能导致其竞投被拒绝。

4.5 竞投人如对竞选文件有任何疑问，均应在规定时间的竞投答疑会上或前以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购方提出澄清要求。

4.6 对竞投文件进行必要的澄清修改或对竞投人澄清要求的回复，采购方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个购买竞选文件的竞投人；竞投人在收到澄清或修改通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）予以确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

4.7 竞选过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与竞投文件具有同等法律效力，竞投人有责任履行相应的义务。

5. 竞选文件的修改与撤回

5.1 在竞投截止时间之前，竞投人可以修改或撤回其竞投文件，但须书面通知采购方。

5.2 在竞投截止时间之后，采购方不接受竞投人对竞投文件做任何修改及撤回。

三、竞投文件的编制

6. 竞投语言及计量

6.1 竞投文件以及竞投人为采购方就有关竞投的往来函电均使用中文。竞投人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释竞投文件时以中文文本为准。

6.2 竞投人必须以人民币报价。竞投文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞投文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.3 竞投人须按照竞选文件指定的格式填写各种价格单，价格单中的报价应计算正确。

7. 竞投文件内容

7.1 竞投人编写的竞投文件及排序应包括下列部分：

一、竞投人公司资质等相关证明文件（营业执照未载明营业范围的，需提供信用中国平台查询页截图盖章件）；

二、项目技术方案（参考附件8）；

三、服务响应文件，包括但不限于以下内容：

按本须知规定填写的项目竞选函（参考见附件2），法定代表人证明及授权书（参考附件3），竞投报价汇总表（参考附件4），竞投报价明细表（参考附件5），资格文件声明的函（参考附件6）及业绩一览表（参考见附件7）。

7.2 竞投文件按规定加盖的竞投人公章必须为企业法人公章，且与竞投人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

7.3 竞投人应对竞投内容提供完整的、详细的、清晰的方案说明，如竞投人对指定的服务要求建议做任何改动，应在竞投文件中清楚地注明；竞投人对竞选文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，竞投人必须在服务响应文件中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。

7.4 竞投人应对项目可能涉及的相关知识产权归属进行标注、说明或提交官方证明文件，如技术专利、创新方法论工具等；同时应对因本项目所产生的维保服务图文等知识产权归属进行说明，第一归属方为广州市城投体育发展有限公司。

7.5参与本采购项目的竞投人须接受及保证，采购人在中华人民共和国境内使用竞选服务时（含竞投人提供的设计、软件、服务及提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律纠纷。如竞投人不拥有相应的知识产权，则应由竞投人负责获得并提供给采购人使用，其竞投报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如竞投人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用竞投人提供的服务（含竞投人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律纠纷。

8. 竞投文件交付要求

8.1 全部竞投文件应一式五份密封提交，其中，正本（纸质）一份，副本（纸质）四份，在文件封面右上角显着注明“正本”和“副本”字样，并加盖公章。副本内容可采用正本的复印件。一旦正本与副本不符，以正本为准。另外，还须提交电子文档（PPT、WORD、PDF或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩）、竞投一览表（纸质）复印件、竞投人法定代表人证明书（纸质）复印件、竞投人法定代表人授权委托书（纸质）复印件。竞投文件须由竞投人的合法授权代表正式签署，任何涂改或修正（如有）必须由原签署人签字确认。

8.2 所有竞投文件及样板（如有）应在竞投截止时间前送达竞投文件递交地点（时间及地点以第一章竞投邀请为准），凭法人代表证明书及授权人委托书及委托人身份证（仅限于法人不出席的情况下）原件，并当面交予采购方，采购方将拒绝以下情况之一的竞投文件：

（1） 迟于竞投截止时间递交的；

（2） 以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；

（3） 密封不严、册装不整的；

8.3 所有竞投文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖竞投单位公章。并在信封或包装的封面上写明：

收件人名称： 广州市城投体育发展有限公司

项目名称：广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

包装内容：竞投文件正本/副本/唱标信封

竞投人名称：

竞投人地址：

联 系 人：                    联系电话：

在规定的开标时间前不得启封

- 采购方对不可抗力事件造成的竞投文件的损坏、丢失不承担任何责任。

- 采购方不退还竞投人的竞投文件及递交的其它资料。

8.4竞投文件递交

（1）递交地点：广州市越秀区流花路117号15号馆4楼南侧通道运营管理部

（2）竞投文件递交受理时间于2023年 4 月 17 日上午10：00截止；逾期不予受理。

三、评审/选定方法及标准

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审原则 | 按有关法律、法律及相关规定组建评审小组负责本次采购项目具体评审工作，本着公平、公正、科学、择优的原则，按照采购文件的要求/标准推荐评审结果。 |
| 2 | 资格/符合性审查 | 1. 评审小组将根据采购文件的规定，对各竞投文件进行资格及符合性审查。（具体审查标准见后附表） 2. 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评审人员的结论为“通过”则该竞投人通过资格及符合性审查，否则不通过。 3. 不能通过资格及符合性审查的竞投文件，不得参与综合评审打分。 |
| 3 | 评审标准 及定标授标 | 1.评审小组评委由广州市城投体育发展有限公司相关人员组成，由评委对已通过符合性检查竞投人的竞投文件，逐项列出竞投文件的全部竞投偏差。 2.商务评分： 各评审分项得分=各评委评分总和÷评委人数 3.技术评分： 各评审分项得分=各评委评分总和÷评委人数 4.价格评分： 满足竞投文件要求且最低的不含税报价为评标基准价，其价格为满分50分。次低价格竞投人得45分，再次者得40分，以此类推，按5分递减，最低0分。 5.综合得分： 商务评分+技术评分+价格评分=综合得分。评委根据竞投人综合得分高低排定名次。 6.评分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评审人员会按上述排列向招选人推荐第一名为中选候选人，其余依次为中选备选人。中选候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购方可以确定排名次高的中选备选人为中标承判商，依此类推。 7. 综合评分相同的，按不含税报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且不含税报价相同的，按竞投报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且不含税报价及竞投报价均相同的，按业绩情况评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且不含税报价、竞投报价和业绩情况评分均相同的，名次由评审小组抽签决定。 8. 评审小组提出评标书面报告和推荐候选中标意见报采购方确认，确认后由采购方与预中标承判商进行最终澄清及对竞投人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标承判商存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。最终澄清完成后，由竞投公司根据采购方确认的结果发出中标通知书。中标承判商应按竞投文件规定向采购方提交相应文件，并在规定时间内与采购方签订合同。 |

## 评审/选定方法及标准-附表：

- 公信网LED屏（第二少年宫、北京路）维修保养服务采购项目

- 资格/符合性审查表

- （请在通过符合性审查框中打“○”，反之打“×”，审查结果均全部满足，审查结论为“通过”；审查结果有任一项不满足，则审查结论为“不通过”。）

| 序号 | 评审内容 | 竞投人： | 竞投人： | 竞投人： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞投人必须是国内合法注册的法人或其他组织, 并已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力（提供竞投函和合法有效营业执照盖章）； |  |  |  |
| 2 | 竞投人须具备LED屏或电子设备等销售、安装、维修维保等经营范围（营业执照未载明的需提供信用中国平台查询页截图盖章件）； |  |  |  |
| 3 | 有效法人证明书及授权委托书； |  |  |  |
| 4 | 竞投总报价唯一且不高于招选人需求规定的最高限价。 |  |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |

评审人：                  日期：

- 公信网LED屏（第二少年宫、北京路）维修保养服务采购项目

综合评审表

竞投人名称：

| 类别 | 分项内容 | 分项 分数 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 业绩 | 10 | 竞投人2018年1月1日至今承接过LED显示屏的维保项目或LED显示屏的新建项目（需提供项目合同），每个项目得2分，本项累计最高得10分。 |  |
| 技术部分 | 维修保养方案 | 20 | 根据竞投人针对该项目编写的维修保养方案，评审小组从项目实施工作计划、硬件设备维修维护、软件系统维护、屏体结构保养、故障类型分析及处理流程等方面对竞投人方案的清晰性、完整性、合理性、可行性进行综合评估，对方案的成熟性、可靠性、安全性、技术的先进性进行横向对比：优得20-16分 ；良得15-11分 ；中得10-6分 ；差得5-0分。 |  |
|  | 应急保障措施 | 15 | 根据竞投人针对该项目编写的应急保障措施，评审小组从应急保障工作计划、硬件设备应急保障、软件系统应急保障等方面对竞投人方案的清晰性、完整性、合理性、可行性进行综合评估，对方案的成熟性、可靠性、安全性、技术的先进性进行横向对比：优得15-13分 ；良得12-9分 ；中得8-5分 ；差得4-0分。 |  |
|  | 服务承诺 | 5 | 1、不论何种原因出现故障，竞投人接采购人通知后，必需在2小时内到现场。若竞投人承诺故障最长修复时间为3小时得3分，若竞投人承诺故障最长修复时间为5小时得1分，若竞投人承诺超过5小时修复故障则本项不得分。 2、若竞投人承诺每周现场巡检1次得2分。无承诺不得分。 |  |
| 报价部分 |  | 50 | 以通过本项目资格及符合性检查的竞投人，取最低的不含税报价为评标基准价，其价格为满分50分。次低价格竞投人得45分，再次者得40分，以此类推，按5分递减，最低为0分。 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |

评审人：                      日期：

四、采购合同/协议

# （参考样本，未经采购人同意中选人不能对合同条款作实质性修改）

广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务

采购项目合同书

合同编号：CTTYFZ-[营支]-2023-

甲方：广州市城投体育发展有限公司

乙方：

签订日期：2023 年  月  日

甲方：广州市城投体育发展有限公司

通讯地址：广州市越秀区流花路117号内自编号22号

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州北京路支行

开户账号：3602 0009 0920 0291 359

乙方：

通讯地址：

开户银行：

开户账号：

甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，就广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目的实施事宜协商一致，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  项目名称

广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

第二条  项目地址

天河区珠江新城市第二少年宫外墙、越秀区北京路城壹大厦外墙的两块公信网LED屏

第三条  合同价款

1、合同包干总价为        元（人民币大写        ），其中不含税金额          元，增值税        元（以国家现行税率为准）。该费用已包括材料、人工费、工具、机具、安装费、利润、管理费、规费、税费等费用。不因施工期间人工、机械及材料价格的变化、施工条件的变化和政府造价管理部门等调整各项收费而调整，另有约定的除外。乙方已对现场状况作出了解及预计，乙方的报价已合理预计，根据施工现场范围及清单如有漏计或漏项的，视为乙方单方面作出的让利，费用不另行增加，总价费用应包括按现状完工达到合同约定目的的全部工作。

2、原则上最终支付金额不超过合同总价，如有超额，乙方需经甲方确认服务量，根据相关规定并补齐相应手续通过后，方可支付。

第四条  履约保证金

1、本合同签订生效之日起二十个工作日内，乙方按本合同总金额的10%向甲方一次性交纳履约保证金      元（人民币大写（人民币大写        ）。若乙方未按本条款规定交纳履约保证金，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。

2、合同结束后经乙方提出书面申请后，甲方在收到乙方申请10个工作日内将履约保证金一次性无息退还给乙方。

3、甲方银行账户信息如下

| 公司名称 | 广州市城投体育发展有限公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国工商银行股份有限公司广州北京路支行 |
| 账 号 | 3602 0009 0920 0291 359 |
| 地 址 | 广州市越秀区流花路117号内自编号22号 |

第五条  服务期及服务事项

1、该项目服务期为2023年  月  日至 2023  年  月  日。

2、乙方在服务期限内应为甲方就本项目提供如下服务内容（包括但不限于）：

（1）乙方为各LED屏提供全面维修保养和应急保障服务，对屏体、钢结构及外包边、播放及控制系统的软硬件、供电系统、线材等进行维修保养和应急保障。

（2）乙方需安排维修人员全年每天24小时待命，接甲方故障维修通知后，乙方的维修人员在 2小时内到达故障LED屏现场，承诺故障最长修复时间为3小时。

（3）乙方接到甲方应急保障通知后，乙方的技术保障人员需在规定时间内到达招标人指定的LED屏现场，并按照甲方要求对需保障的LED屏进行全面的检修，为甲方LED屏正常运行提供全程保障。

（4）乙方需定期对各LED屏进行巡检，服务期内不少于1次对各LED屏钢结构除锈防腐，每季度不少于一次对屏内设备清洁除尘，发现外包边漏水及时补漏，发现消防设备故障及时更换。

（5）除以上内容外，还应包括正常使用和运行的其他所需材料及维保等工作。

第六条  项目验收

1、本合同服务周期为 90个日历日，本合同签订生效后，在本合同服务期结束后的十五个工作日内，由甲方对乙方的服务质量进行验收。

2、由乙方向甲方提交书面验收申请，甲方对乙方服务期内的服务质量进行综合评估。如验收通过，甲方则按照本合同第七条款向乙方支付款项；如验收不通过，视为乙方违约，甲方有权拒绝向乙方支付款项，并解除本合同。

3、单个阶段出现以下情形，视为该阶段验收不通过。

（1）乙方逾期修复LED屏黑块、色条、亮块、黑屏等各类故障累计出现超过3次，视为验收不通过。（逾期修复是指超过乙方承诺的修复时间1个小时以上；如遇特殊情况或故障，乙方向甲方出具书面说明，经甲方同意延长修复时间，不视为逾期修复。）

（2）乙方无法修复LED屏黑块、黑条、播控设备损坏等故障出现1次以上，视为验收不通过。（无法修复是指单次LED屏故障持续5个日历天仍无法修复，接到甲方书面告知后3个日历日内仍未完成修复）

（3）乙方不按甲方要求进行现场保障，视为验收不通过。

（4）乙方未履职安全生产责任义务，在LED屏维修、保障、保养、巡检等作业时发生安全责任事故，视为验收不通过。

（5）乙方在LED屏维修、保障、保养、巡检等作业时发生播放事故，擅自播放未经甲方许可的违法、低俗画面或视频，视为验收不通过。

第七条  付款方式

1、服务期结束，乙方通过甲方验收后，并向甲方出具增值税专用发票，甲方收到发票后十个工作日内向乙方支付合同总价的100%（       元）。

第八条  结算方式

1、按合同条款结算。

2、甲方应以转帐支票、银行电汇或现金的形式支付合同款，支票必须正确填写乙方单位名称。

3、乙方应按照甲方要求在甲方付款前开具合法增值税专用发票。

第九条  双方责任

1、乙方必须按合同规定的服务期及内容完成本项目。乙方提供的材料应为检验合格的优良产品，符合国家相关标准要求。

2、乙方负责向各相关单位办理入场维修、保障、巡检等相关手续，并协调相关单位人员参与和配合工作开展，甲方予以适当协助。

3、乙方负责施工人员的安全措施，如果发生安全问题由乙方负责。乙方进行工作时应严格遵守国家和行业的相关安全规程，乙方人员的人身安全保障及工伤损害赔偿等责任由乙方独立承担，因乙方责任而发生的乙方自身的损害由乙方负责，乙方责任造成甲方或第三方的人身及财产安全事故、设备损伤等均由乙方承担相应的恢复、赔偿等责任。

4、乙方应按甲方要求每月对LED屏体、机构及相关设备设施定期进行清洁保养。

5、乙方施工材料、工具等应自行保管，符合甲方的放置要求（甲方不承担保管责任），整个施工过程中不能影响甲方及甲方商户的正常运营管理，及对途经车辆及人员的影响降至最低。乙方应提前通知甲方，告知电、水方面能源的要求，并对甲方及用户使用的影响降到最低。

6、乙方应按约定完成工作项目,解决技术问题,保证服务质量；严格按国家及行业技术规范和要求进行施工，保证施工质量。

7、乙方应按甲方要求完成对施工场地的清理，经甲方检查合格后无条件保持完好地移交给甲方。拒不清理的，甲方有权暂停向乙方支付本合同费用。

8、甲方应及时给予审核及办理验收、结算。

第十条  违约责任

1、乙方应于合同服务期限内按约定完成相关工作，如发生逾期修复，每逾期1天，则按合同总金额的5‰支付违约金给甲方，违约金由甲方直接在乙方的合同款中扣除。

2、乙方在履行本合同义务时，如发生重大安全事故或播放事故，乙方需赔偿甲方因此遭受的实际损失，并承担相应的法律责任。

3、乙方忠实履行合同不存在违约或验收不通过的情况下，甲方如不按合同规定支付服务款给乙方，则每天按合同总金额的5‰支付违约金。

4、项目达不到合同约定质量标准的，乙方应免费返工，如因此而造成甲方损失的 ，甲方有权要求乙方赔偿。

5、如乙方的进度或质量达不到甲方的要求，未能限期整改，甲方有权指定其他有资质和能力的单位替代履行相应部分，甲方也有权解除合同并指定有资质能力的单位替代履行未完工程。甲方在与乙方结算时将替代履行所需费用（包括增加支出的费用）从乙方合同价款中扣除，不足部分，由乙方补足。

第十一条  不可抗力

1、由于不可抗力致合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起十五日内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

2、本合同在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，各方无须承担违约责任。不可抗力事件消除后，各方应就合同的履行及后续问题进行协商。如果不可抗力原因造成本合同中止履行超过30个工作日，任何一方均有权解除合同。

第十二条  退出机制

- 本合同签订生效后，甲方因生产经营需要，有权中途停止使用部分或全部LED屏，甲方应通过书面形式告知乙方。

- 甲方中途停止使用的LED屏，自该LED屏停止使用之日起乙方无需再提供后续维保服务，甲方无需再向乙方支付该LED屏剩余维保服务费（剩余维保服务费的计算方式为：剩余维保服务费=合同总金额÷需维保的LED屏总面积÷90天×停止使用的LED屏面积×剩余维保服务天数）。

第十三条  争议解决

1、本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应本着友好合作的态度协商解决。如协商不成，均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，除争议内容以外，各方均应继续履行合同约定的其他内容。

第十四条  其它

1、本合同的有效期为本合同生效之日起至双方圆满履行完本合同的条款时止。

2、本合同任何内容的修改，须由甲、乙、双方进行协商，并签订补充协议或书面文件，具有同等法律效力。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，经双方签字、盖章后即时生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州市城投体育                 乙方（盖章）：

发展有限公司

代表签字：                                   代表签字：

签订日期：2023年  月  日                     签订日期：2023年  月  日

附件1：公信网LED屏维修材料表

如使用其他品牌型号材料进行维修，技术参数不得低于表中材料且需经甲方同意。

附件2.  中选技术方案

附件3  主要设备一览表

廉洁协议

甲方：广州市城投体育发展有限公司

乙方：

为保障甲方和乙方在业务往来中的合法权益，促进企业党风建设、廉洁从业，预防商业贿赂和不正当竞争，按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规、廉洁从业的相关规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订本协议。甲乙双方一致确认，本协议效力及于乙方与甲方的所有业务往来关系的全过程，包括但不限于招投标、商务谈判等采购环节及合同签订、履行环节等。

- 甲乙双方责任

- 严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定以及相关行业行风建设的纪律和规定。

- 严格执行合同，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定或双方约定除外），不得损害国家和企业利益。

- 发现对方在业务活动中有违反廉洁从业规定或本协议约定的行为，应及时提醒和纠正对方。

- 发现对方在业务活动中有严重违反廉洁从业规定的行为，有权向对方主管部门或有关部门举报。

- 甲方应遵守下列条款

- 甲方、甲方工作人员及其亲属不得以暗示或任何形式向乙方索要或收受回扣、提成、现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

- 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）、娱乐活动、高档消费；不得接受乙方向甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由要求、暗示或接受乙方和相关单位为其在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

- 甲方工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的任何费用。

- 甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人不得以个人借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与乙方或乙方工作人员发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

- 如果乙方向甲方工作人员提供第三条第（一）至（五）款所指的内容，甲方工作人员应拒绝对方；对于无法拒绝的，应及时向甲方纪检部门举报。

- 乙方应遵守下列条款

- 乙方不得以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等财物。

- 乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加有可能影响业务活动的宴请及娱乐活动；不得为甲方及其工作人员提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等物品。

- 乙方不得为甲方工作人员在度假、出国（出境）旅游、婚丧嫁娶、住房装修、配偶子女等亲属工作安排等方面提供方便。

- 乙方不得以任何名义为甲方工作人员及其亲属支付应由个人支付的各种费用。

- 乙方或乙方工作人员不得以借用（包含甲方借给乙方或乙方借给甲方）等名义与甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人发生现金、房屋、交通工具和贵重物品往来。

- 甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第三条（一）至（五）款所指的内容，乙方应予以拒绝，并向甲方纪检部门及时举报（举报电话：020-26080687，举报邮箱：jjjcs@gzcijy.net）。

- 违约责任

甲乙双方工作人员如违反本协议，按照管理权限，依据有关法律法规和相关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 如甲乙双方有违反国家法律法规和廉洁从业规定的其他行为，参照本协议约定执行。

- 本协议经双方盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：广州市城投体育发展有限公司              乙方：

负责人或授权代表（签章）：                  负责人或授权代表（签章）：

签约日期： 2023 年   月   日                 签约日期： 2023年   月   日

联系地址：广州市越秀区流花展贸中心           联系地址：

15号馆4层

## 五、竞投文件格式

## 附件1：竞投文件封面

广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

竞投文件

（正本）

竞投单位：

竞投日期：2023年 月 日

## 附件2

## 竞投函

致: 广州市城投体育发展有限公司

根据你方采购项目广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

的竞投文件要求，我方在此声明并同意：

- 我方愿意遵守采购文件的各项规定，按竞投文件的要求提供各项资料及报价。

- 我方已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解竞投文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受该项目竞投文件中关于竞投的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供竞投文件要求的有关竞投的其它资料。

- 我方承诺在本次竞投中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，采购人并无义务必须接受最低报价的竞投或其它任何竞投。

7.如我方的竞投条件被接受，我方承诺按采购人的要求，完成采购文件内的所有工作内容及同意签署竞投文件规定的合同。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 附件3

## 法定代表人证明及授权书

致: 广州市城投体育发展有限公司

本授权证明： （人名）   是注册于   （地点）   的               （公司名称）法定代表人，现任         。在此授权                 作为我公司的全权代理人，在 广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目的竞投及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日起签字生效，特此声明。

竞投人全称（公章）:

竞投人法定代表人或其授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

被授权人(竞投人授权代表) 居民身份证复印件（盖章） 粘贴处

法人居民身份证复印件（盖章） 粘贴处

## 附件4

## 竞投报价汇总表

项目名称： 广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

1、根据现场勘查，并研究了竞选文件的所有文件、技术资料、图纸后，根据上述各种资料数据，我们对  公信网LED屏（第二少年宫、北京路）维修保养服务采购项目竞选的总报价为¥             元（人民币大写：              ），具体详见下表：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价内容 | 报价金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞投总报价（含税） |  | 此项不得高于项目限价 |
| 2 | 不含税报价 |  | 此项参与价格评分 |
| 3 | 增值税费 |  |  |
| 4 | 税率（%） |  |  |

2、所有附件均为我们报价书的组成部分，我们理解采购人并不一定非得接受最低价或采购人可能收至的任何报价书的约束。

3、本报价金额为人民币。

4、竞投人需要说明的其他内容（由竞投人自行填写）。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 附件5 报价明细表

## 报价明细表（含税费）

项目名称：广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价内容 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1.此表为完成采购项目所有服务内容的总报价明细表，如有缺项、漏项，视为竞投报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用；

2.竞投人应按采购文件的要求，根据实际情况进行报价。本表内的竞投总价为最终报价，竞投文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效竞投；

3.竞投总报价包括了竞投人完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有费用；

4.本竞投价为固定不变价；

5.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

6.本表格须附在正副的竞投文件中；

7.本表格式仅作参考，竞投人的详细报价表格式可自定。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 附件6

## 资格文件声明的函

广州市城投体育发展有限公司：

关于贵方广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目的招标，本签字人愿意参加竞投，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的，并对所提交的资格文件的准确性和真实性负责。

本竞投人授权贵方及本项目招标人可以向我单位开户银行查询我单位的财务状况。

承诺：

1）我司没有被责令停业或破产状态的；

2）我司没有被暂停或取消竞投资格的；

3）我司没有财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

4）我司没有在营业期间有骗取中标或严重违约的；

5）我司（含与此申请人有资产关系的母子公司、关联公司）没有在政府、银行、酒店、旅游业及相关行业采购或服务中有不良记录的，其竞投产品在使用过程中出现过重大质量问题且未妥善解决的。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 附件7

2018年1月1日至今承接过LED显示屏的维保项目或LED显示屏的新建项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目内容 | 合同金额 | 开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：请附上同类业绩评价证明资料（如中标通知书、合同关键页如首页、含金额页、盖章页等），如无同类型服务项目经验，请填上“无同类型服务项目经验”并加盖公章。评审细则另有要求的，按评审细则提供。

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

注：依据商务评审中的业绩要求填写本表，提供相关证明材料及过往业绩，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

## 附件8

广州市第二少年宫和北京路公信网LED屏维修保养服务采购项目

技术方案

技术方案需按综合评审打分要求包含详细的维修保养方案、应急保障方案、服务承诺、拟投入的人员和设备材料说明等。

格式自定，并编制对应目录。

内容包括但不限于：

- 维修保养方案、应急保障方案及服务承诺（包含但不限于）：

（1）为各LED屏提供全面维修保养和应急保障服务，对屏体、钢结构及外包边、播放及控制系统的软硬件、供电系统、线材等进行维修保养和应急保障。

（2）安排维修人员全年每天24小时待命，接采购方故障维修通知后，维修人员在 2小时内到达故障LED屏现场，承诺故障最长修复时间为（3）小时。

（3）接到采购方应急保障通知后，技术保障人员需在规定时间内到达招标人指定的LED屏现场，并按照采购方要求对需保障的LED屏进行全面的检修，为采购方LED屏正常运行提供全程保障。

（4）定期对各LED屏进行巡检，服务期内不少于1次对各LED屏钢结构除锈防腐，每季度不少于一次对屏内设备清洁除尘，发现外包边漏水及时补漏，发现消防设备故障及时更换。

（5）除以上内容外，还应包括正常使用和运行的其他所需材料及维保等工作。

- 拟投入人员和设备等内容（表格见附件）

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

日期：  年   月   日

- 附件1：拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟 在 本项目任职 | 学历 | 职称 | 参 加 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

附件2：

拟投入本项目的主要人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生 年月 |  |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 专业 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 技术职称 |  |  | 从事维保工作年限 |  |  |  | 拟在本项目担任的职务 |  |  |
| 维保主要经历 | 起讫时间 |  | 任 职 |  | 项目名称 |  | 工作内容 |  |  |

注：本表后附填报人员的毕业证复印件或扫描件

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

- 附件3

拟投入本项目的主要维修保养设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- |

竞投人全称（公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日