城投大厦LED显示屏建设项目

竞选文件

广州市城投资产经营管理有限公司

2017年11月

目   录

竞选公告…………………………………………………………………….….3

第一章 竞投人须知…………………………………………………..….….....4

第二章 招选人需求…………………………………………………………….8

第三章 合同范本…………………………………...... ....... ...........................12

第四章 评审、选定…………………………………………………….……..18

第五章 竞投文件格式…………………………….…………………………..22

- 竞选公告

根据广州市城市建设投资集团有限公司《项目采购管理暂行办法》及广州市城投资产经营管理有限公司（以下称“招选人”）有关采购规定，本着公平、公正、公开原则，广州市城投资产经营管理有限公司对“城投大厦LED显示屏建设项目”进行公开竞选采购，按竞选程序依法选定服务单位。现将该竞选项目相关信息公告如下：

一、竞选项目简要

1、项目名称：城投大厦LED显示屏建设项目；

2、采购方式：公开竞选；

3、项目内容：城投大厦LED显示屏采购及建设；

4、竞投最高限价人民币99801.00元；

二、合格竞投人资格要求

- 竞投人必须是国内合法注册的法人或其他组织，分公司竞投的必须由具有法人 资格的总公司授权；

- 本项目不接受联合体竞投。

三、报名及获取竞选文件的时间、地点、方式

- 符合竞投资格的意向竞投人应当自招选人发布竞选公告时间起至竞投截止时间 前在流花展贸中心网站的竞选公告的链接上自行下载竞选文件或到竞投文件递交地址领取。

- 竞投文件递交时间：2017 年11月29日14时30分至15时00分（北京时间）。

- 竞投截止时间： 2017 年11月29日15时00分（北京时间）。

- 竞投文件递交地址：广州市越秀区流花路117号流花展馆院内15号楼5楼。

四、招选人名称、地址和联系方式

招选人名称：广州市城投资产经营管理有限公司

招选人地址：广州市越秀区流花路117号流花展馆院内15号楼4楼

招选联系人：危先生

招选联系电话：020-26082835-806

广州市城投资产经营管理有限公司

2017年11月22日

# 第一章 竞投人须知

### 一、总体说明

- 1.竞选项目说明

- 具体详见招选人需求。

- 2、关于竞投报价

### （1）竞投人应根据竞选文件中用户需求书的要求，对照竞投报价表格式规定的填报内容进行报价。

### （2）除非竞选文件另有规定，竞投价不是唯一的或不是固定不变的竞投文件将被作为非响应性竞投而予以拒绝。竞投人所报的竞投价在竞投有效期及合同执行期间是固定不变的，竞投人不得以任何理由予以变更。

- 3.适用范围

本竞选文件仅适用于本竞选文件约定的竞选内容。

- 4.评审方式

综合评审法。

- 5.合格的竞投人

具有符合竞投公告中合格竞投人资格要求。

- 6.关于竞投费用

- 竞投人应自行承担所有与其参加竞投有关的全部费用。

- 7.合格的服务

竞投人提供的所有服务应符合招选人需求。

- 8.禁止事项

（1）招选人、竞投人不得相互串通竞投损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他竞投人参与竞争。

（2）竞投人不得向招选人或招选人组成的评审人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中选。

- 9.保密事项

由招选人向竞投人提供的竞投文件、用户需求书等所有资料，竞投人获得后，应对其保密。非经招选人同意，竞投人不得向第三方透露或将其用于本次竞投以外的任何用途。

- 10.知识产权

竞投人必须保证，招选人在中华人民共和国境内使用竞投服务时（含竞投人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如竞投人不拥有相应的知识产权，则应由竞投人负责获得并提供给招选人使用，其竞投报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如竞投人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用竞投人提供的服务（含竞投人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），竞投人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

- 11.定义

- （1）“招选人”系指广州市城投资产经营管理有限公司。

（2）“竞投人”系指向招选人提交竞投文件的法人或其他组织。

（3）“日期”指公历日,“时间”指北京时间。

（4）“书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

（5） 竞选文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对竞选文件内容的理 解或解释。

- 12.竞选文件的解释权

本竞选文件的解释权归招选人所有。

### 二、竞选文件

- 1.竞选文件的组成

（1）竞投人须知

（2）招选人需求

（3）技术服务合同

（4）评审、选定

（5）竞投文件格式

- 2.竞选文件的澄清

竞投人如对竞选文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向招选人提出澄清要求。

- 3.竞选文件的补充和修改

（1）对竞选文件进行必要的补充或修改，该补充或修改的内容为竞选文件的组成部分。

（2）竞选过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与竞选文件具有同等法律效力，竞投人有责任履行相应的义务。

### 三、竞投文件

- 1.竞投文件的编写

（1）竞投人应仔细阅读竞选文件的所有内容，按竞选文件的要求制作并递交竞投文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

（2）竞投语言和计量单位：竞投文件和来往函件应用简体中文书写。计量单位应使用国际公制单位。

（3）竞投人须用人民币作为报价的货币单位。竞投文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）本项目要求竞投报价应包括竞投人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、竞选、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及竞投人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、、材料、安装、服务；竞投人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但竞投文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果竞投人在选中并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由中选单位免费提供，招选人将不再支付任何费用。

（5）竞投人在详细报价中应列出招选人需求的所有项目，竞投人认为必要的但在竞投文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在竞投文件中加以详细说明。

（6）竞投人在编写竞投文件时，应填写竞选文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，竞投文件只填写和提供了竞选文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞选文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供竞投所需资料的，其可能导致的结果和责任由竞投人自行承担。

- 2.竞投文件的组成

竞投文件应包含但不限于以下内容：

(1)按规定填写的竞投函、法定代表人证明及授权书、竞投一览表、报价明细表；

(2)按要求出具的资格证明文件；

(3)按要求出具的业绩证明材料；

(4)建设方案（格式自定）；

(5)竞投人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

- 3.竞投文件的修改和撤回

竞投截止时间之后，竞投人不得对其竞投文件做任何修改。从竞投截止时间起至竞投有效期前，竞投人不得撤回其竞投文件。

### 四、竞投总则

- 1.竞投

(1)全部竞投文件应一式叁份，其中正本一份，副本贰份。所有竞投文件应用A4规格纸打印，并装订成册。竞投文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。竞投文件应由竞投人的合法授权代表正式签署。

(2)竞投人资格文件视为竞投文件不可分割的一部分。

(3)所有竞投文件应在竞投截止时间前送达竞投评审会地点，并交予招选人，任何迟于截止时间的竞投将被拒绝。

(4)所有竞投文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖竞投单位公章。招选人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式竞投。

- 2.竞投有效期

详见竞选公告。

- 3.竞投保证金

本招选项目不设竞投保证金。

# 第二章 招选人需求

一、项目概况

招选人拟对城投大厦LED显示屏建设项目进行采购，包括设备的供应、运输、装卸、安装、调试直至验收合格；中标人承担质保期内的维修、保养等售后服务。

项目实施地点：广州市越秀区中山四路城投大厦（具体地点由招选人指定）。

二、采购项目说明

1、显示屏显示面积：2.88m（宽）×2.08m（高）=6m2

2、显示屏总分辨率：1152点（列）×832点（行）＝958,464颗像素点

3、显示屏安装数量：1块

4、显示屏维护方式：前维护

5、附效果图：

三、工程清单及相关技术要求

1、工程清单

| 城投大厦LED显示屏建设项目工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 户内P2.5全彩LED显示屏 | 6 | m2 | 包含开关电源、模组连接的电源线和信号线 |
| 2 | 显示屏控制系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 播放盒 | 1 | 个 | 异步播放 |
| 4 | 视频处理器 | 1 | 台 | 支持多路输入 |
| 5 | 线材 | 1 | 套 | 屏体供电主电缆线和主网线 |
| 6 | 播放软件 | 1 | 套 | 包含 |
| 7 | LED显示屏配电盒 | 1 | 个 | 软件设定开关时间，远程开关屏 |
| 8 | LED显示屏钢结构 | 6 | m2 |  |
| 9 | LED显示屏包边 | 1 | 项 | 黑色铝塑板包边或不锈钢拉丝 |
| 10 | LED显示屏安装、调试 | 1 | 项 | 现场围蔽，施工脚手架搭建等 |
| 11 | 运输 | 1 | 项 |  |
| 12 | 质保 | 1 | 年 | 免费质保一年 |

注：竞投人应充分考虑项目的实际情况，可自行到现场进场勘察。竞投报价为全包价，如实际安装时的设备安装耗材超出上表值，则由中标人免费补足。

2、技术参数要求

| 户内P2.5LED全彩显示屏技术参数 |  |
| --- | --- |
| 参数名称 | 参数 |
| LED规格 | 3-in-1 SMD2121 |
| 像素点组成 | 1R1G1B |
| 像素间距（mm） | 2.5 |
| 白平衡亮度（cd/m²） | 600/800可调 |
| 维护方式 | 前维护 |
| 最佳可视距离 | ≥ 2.5m |
| 水平视角 | ≥140° |
| 垂直视角 | ≥140° |
| 刷新率 | ≥1920 Hz |
| 灰度（Bit） | 12/14/16 |
| 亮度调节 | 智能/手动 |
| 亮度校正 | 单点全色域 |
| 色度均匀性 | ±0.005Cx，Cy |
| 平整度 | ≤0.1 |
| 最大功率（W/m²) | ≤500 |
| 平均功率（W/m²) | ≤160 |
| 输入电压 | AC220V（50Hz） |
| 输出电压 | DC 5V |
| 驱动方式 | 1/32 Scan 恒流驱动 |
| 换帧频率 | 60Hz |
| 控制方式 | 同步/异步 |
| 寿命典型值(hour) | 100000 |

注：以上为本项目的基本技术要求，竞投人提交的投标方案技术参数应不低于上表值，竞投人应根据自身实际情况对上表再做补充完善。

四、货物一般要求

（1）所有设备必须是制造商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准。

（2）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

（3）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，竞投人都应提供在投标文件中明确列出。

（4）所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

（5）所报的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

（6）竞投人必须对本招标文件的每一款作出明确答复，并写出具体技术数据和指标，否则视该条回答无效。

（7）须提供设备的详细技术性能、功能和指标、工作原理、方框图、结构（容量、尺寸和重量）等。

（8）主要设备的生产厂家及技术指标和本项目设备配置详细清单。

五、安装、调试和验收

（1）中标人、招选人按文件要求对设备产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（2）拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

（3）如商检或设备和器材测试中发现设备和器材性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，招选人有权拒收并要求赔偿。

（4）设备安装调试完毕后，须通过招选人的最终验收。

六、质量保证及售后服务

（1）符合国家相关规范要求，体现高效、节能、环保、安全原则，达到合格标准。产品质量免费保证期为设备验收后一年。

（2）在接到用户故障报修后，1小时内做出响应，4小时内到达用户现场排除故障。

（3）中标人应在设备验收后，根据招选人需要进行必要的免费培训，并免费提供全套设备操作说明书。

七、完工期

完工期限为签订合同后10个日历天。

注：施工安装前如涉及向相关部门报备，则由中标人负责办理，招选人进行沟通协调，中标人承担相应费用。

八、付款方式

（1）合同签订后，十个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；

（2）设备安装调试完毕、通过联合验收后，十个工作日内支付合同总额的65%；

（3）余款作为质保金，在验收合格且质保期满后，十个工作日内一次性付清。

# 第三章 合同范本（供参考）

城投大厦LED显示屏建设项目

合  同  书

项目名称：

合同编号：

签订地点：

二〇一七年    月    日

甲方（购货方）：广州市城投资产经营管理有限公司

乙方（供货方）：

广州市城投资产经营管理有限公司（以下简称甲方）与                      （以下简称乙方）同意按下述条款和条件签署采购合同：

第一条  乙方供货设备名称、数量及规格

（待中标人确定后，根据中标的设备、数量及规格在合同签订时完善）

第二条  合同价款

（一）合同总价为人民币（大写）          元整（￥        元）。

（二）合同价款含17%增值税税金、保险费和设备运输、安装等所有费用。

第三条  供货技术标准及要求

（一）乙方应严格按甲方要求，并符合有关国家标准和行业标准进行设计供货。（根据具体情况详细规定质量技术条款）

（二）在设备安装、调试及质保期内的运行过程中，乙方应负责处理出现的技术服务问题，所需费用由乙方承担。如发现设备有缺陷，乙方应立刻无偿更换新的设备。对于因甲方操作失误造成的问题，乙方应积极配合，予以解决，费用由甲方承担。

第四条  完工期、方式和地点

完工期限为签订合同后10个日历天完成全部安装、调试工作。设备安装过程中造成安全责任事故由乙方负责。

注：施工安装前的报备工作，由乙方负责办理，甲方沟通协调，乙方承担相应费用。

第五条  验收

（一）中标人、招标人按文件要求对设备产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（二）拆箱后，中标人、招标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质进行登记，并与装箱单对比，如有差异应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

（三）如商检或设备和器材测试中发现设备和器材性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。

（四）设备安装调试完毕后，须通过招标人的最终验收。

第六条  质量保证及售后服务

（一）符合国家相关规范要求，体现高效、节能、环保、安全原则，达到合格标准。产品质量免费保证期为设备最终验收合格后一年。

（二）在接到用户故障报修后，1小时内做出响应，4小时内到达用户现场排除故障。

（三）乙方应在设备验收后，根据甲方需要进行必要的免费培训，并免费提供全套设备操作说明书。

第七条  付款方式

（一）合同签订在收到乙方开具的增值税专用发票后十个工作日内支付合同总价的30%作为预付款；

（二）设备安装调试完毕、通过联合验收并收到乙方开具的增值税专用发票后，十个工作日内支付合同总额的65%；

（三）余款作为质保金，在验收合格且安全运行满一年并收到乙方开具的增值税专用发票后，十个工作日内一次性付清。

第八条  违约和索赔

（一）乙方应按照合同规定的工期完成全部设备安装、调试工作。如果乙方不能按时完工，应及时以方面形式将不能按时完工的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方的通知后，应在3天内复函是否同意，如不同意，乙方应按原合同履行；如同意，其函件应作为修改合同的依据。反之甲方要求乙方提前或延迟完工，也应按此办理。

（二）除不可抗力事故及前条规定外，甲方、乙方若未履行本合同义务，均属违约，应由违约方承担因违约而给对方造成的一切损失，违约罚款可按下列方法处理：

1．如乙方逾期完工，乙方应向甲方支付逾期违约金。逾期违约金按1000元/天计算，甲方可在支付乙方合同款中扣除。违约金尚不能弥补甲方损失时，甲方有权向乙方追索实际损失。逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。

2．如果乙方未经甲方同意拖延完工，或不履行售后服务，甲方有权自行请其他供货商消除乙方给甲方带来的损失，由此产生的费用和风险均由乙方承担。

（三）乙方对货物质量与合同要求不相符合负有责任，或者如因质量问题导致甲方遭受的损失，甲方有权向乙方提出索赔。

第九条  不可抗力

（一）签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限则应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指供需双方在缔结合同时所不可预见的，并且它的发生及其后果不可避免和无法克服的事件。

（二）受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续10天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（三）受事故影响的一方应积极采取合理措施以避免损失的进一步扩大，如果因没有采取合理措施导致另一方损失的增加，受事故影响的一方应赔偿该扩大的损失。

第十条  技术保密

乙方不得向第三方泄露合同涉及的任何技术秘密，也不得将甲方技术用于其它项目或授权第三方使用甲方技术。否则，甲方将追究供方的法律责任。

第十一条  争议解决

（一）在执行本合同过程中产生的争议，双方应通过友好协商予以解决。经协商仍不能达成协议时，任意一方有权向甲方所在地法院提起诉讼。

（二）在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分继续执行。

第十二条  合同生效及其他

(一)合同应在甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后成立并生效。

（二）本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税 号： | 税 号： |

签约时间：                                   签约时间：

注： 此为合同书样本，仅供参考，中标人需根据实际情况与业主签订相应的合同！

## 第四章 评审、选定

- 1.开启

1、竞投文件将在竞选文件确定的递交截止时间的同一时间公开开启。

2、经检查密封完好的竞投文件，由工作人员当众拆封，宣读竞投人名称、竞投价格和竞投文件的其他主要内容。

3、提交竞投文件的截止时间前，应接收的竞投人少于三家时，则竞选失败，已递交的竞投文件原封退回。

4、招选人指定的记录人应在开启记录表上记录开启内容，并当场公示。

- 2.评审

1、本次竞选按相关规定组建评审小组，评审小组由招选人的代表共5名人员组成。评审将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞选文件的要求推荐评审结果。

2、本次评审采用综合评分法。（具体评审标准见后附件）

- 3.评审程序

(1)竞投文件资格及符合性审查

1、评审小组将根据竞选文件的规定，对各竞投文件进行资格及符合性审查。（具体审查标准见后附件）

2、符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评审人员的结论为“通过”则该竞投人通过资格及符合性审查，否则不通过。

3、不能通过资格及符合性审查的竞投文件，不得参与综合评审打分。

(2)竞投文件的澄清

1.对竞投文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式要求竞投人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.竞投人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞投文件的范围或者改变竞投文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

(3)综合评审

1.由评审人员对所有有效竞投文件进行评审和打分，评审内容见附表。

2.将每一个评审人员的评分汇总，进行算术平均，得出该竞投人的综合评分。

3.得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，其余依次为中选备选人。综合得分相同的，名次按评标价由低到高顺序排列；综合得分相同且评标价相同的，名次按技术商务得分由高到低顺序排列；综合得分相同、评标价和技术商务得分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

附件：

## 资格及符合性审查表

（请在通过符合性审查框中打“√”，反之打“×”。）

| 序号 | 评审内容 | 竞投人A | 竞投人B | 竞投人C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞投人必须是国内合法注册的法人或其他组织，分公司投标的必须由具有法人资格的总公司授权； |  |  |  |
| 2 | 有效法人证明书及授权委托书 |  |  |  |
| 3 | 竞投报价唯一且不高于招选人需求规定的最高限价 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过资格性审查及符合性审查 （写“通过”或“不通过”） |  |  |  |

- 每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过；

- 表中全部条件满足为通过, 则进入下一阶段评议；

- 是否通过资格性审查及符合性审查一栏中应写 “通过”或“不通过”。

- 结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

附件：

综合评审表

| 评审分项 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务 | 技术方案及技术指标响应程度 | 10 | 投标人完全响应或高于招标需求中的技术参数的得满分10分，每有一项不满足的扣2分，直到扣完为止。 |
|  | 设备安装施工方案组织计划 | 15 | 根据投标人编制的施工组织方案计划及措施、设立的项目组织架构、项目组责任分工、施工措施叙述等方面进行综合评分。 优秀的得10-15分、良好的得5-9分、一般的得0-4分。 |
|  | 培训计划 | 5 | 根据投标人提供的培训计划及培训方案进行综合评分。 优秀的得4-5分、良好的得2-3分、一般的得0-1分。 |
|  | 同类项目业绩 | 10 | 投标人每提供一个同类项目业绩，得2分，此项最高得10份。 提供合同复印件或中标通知书并加盖公章作为评审依据。 |
|  | 售后服务方案及便利性 | 10 | 根据投标人的售后服务方案完整性及合理性，以及履约便利程度等方面进行综合评分。 优秀的得7-10分、良好的得3-6分、一般的得0-2分。 |
| 竞投报价 |  | 50分 | 根据竞投单位的报价由低到高进行给分。报价最低者得50分，次低者依次扣3分（可负分）。 |
| 综合评分 |  |  |  |

## 第五章   竞投文件格式

## 格式1．

## 竞投函

致: 广州市城投资产经营管理有限公司

根据你方城投大厦LED显示屏建设项目的竞选文件要求，我方在此声明并同意：

- 我方愿意遵守竞选文件的各项规定，按竞选文件的要求提供报价。

- 我方已经详细地阅读了全部竞选文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解竞选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

- 我方完全接受本竞选文件中关于竞投的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我方同意提供竞选文件要求的有关竞投的其它资料。

- 我方承诺在本次竞投中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全理解，招选人并无义务必须接受最低报价的竞投或其它任何竞投。

- 我方的竞投被接受，我方同意按照竞选文件相关规定签署合同。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

格式2．

## 竞投一览表

项目名称：城投大厦LED显示屏建设项目

[货币单位：人民币元]

| 竞选项目 | 竞投总价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城投大厦LED显示屏建设项目 |  | 完工期限为签订合同后 个日历天。 | 含增值税 |

注:

1.竞投人应按“招选人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的竞投总价为最终报价，竞投文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效竞投；

2.竞投总报价包括了中选单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和选中单位要求获得的利润以及应由选中单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.本竞投价为固定不变价；

4.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5.本表格须附在正副的竞投文件中。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 格式3．

## 报价明细表（含增值税费）

项目名称：城投大厦LED显示屏建设项目

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价内容 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1.此表为《竞投一览表》的服务总报价明细表，如有缺项、漏项，视为竞投报价中已包含相关费用，招选人无须另外支付任何费用。

2. 该表格式仅作参考，竞投人的详细报价表格式可自定。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日

## 格式4．

## 法定代表人证明及授权书

致: 广州市城投资产经营管理有限公司

本授权证明：                         是注册于                         的        法定代表人，现任         。在此授权                 作为我公司的全权代理人，在城投大厦LED显示屏建设项目的竞选及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

竞投人全称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人(竞投人授权代表)（签字）：

被授权人(竞投人授权代表) 居民身份证复印件粘贴处

## 格式5．

## 公司成立至今同类项目业绩情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 （单位/万元） | 项目举办时间 | 单位联系人或联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：请附上同类业绩评价证明资料（如类似中标通知书等），评审细则另有要求的，按评审细则提供。

竞投人全称（加盖公章）:

法定代表人或其竞投人授权代表(签字)：

日    期：         年      月     日