附件1：

复建商厦翻新提升项目（首、二层百货区域）监理服务询价需求书

监理主要工作内容及要求:

- 监理人在服务期限内应为招选人就复建商厦翻新提升项目监理服务提供如下服务内容（包括但不限于）：

- （一）监理范围

- 本工程施工监理范围包括但不限于:施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段和工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

- （二）监理服务内容

- 1.监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准履行职责。

- 2.在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出明确的处置意见或建议。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

- 3.审查承包人提交施工方案及施工进度计划，并监督检查其实施情况；参与技术交底和施工图纸的会审。

- 4.审查承包人或委托人提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

- 5.督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。

- 6.对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质检验检测、化验单等进行核定。如发现不实之处、有权责成承包人对材质进行再检验检测、化验(并指定检验检测、化验单位)，防止不合格的材料、构件等用于本工程。

- 7.检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准。

- 8.审查承包人的预算、结算和工程变更的预结算和工程进度款。

- 9.根据承包人提交的施工进度计划，审核工程进度的完成情况并签署审核意见。

- 10.监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

- 11.根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加委托人组织的最终验收。

- 12.在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
    13.工程实施过程中，对工程中出现的质量缺陷、质量事故提出处理意见和报告委托人，并督促承包人整改和处理。
    14.保修期内定期检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促承包人进行保修。
    15.组织现场工程协调会议，协调解决工程建设过程中出现的相关问题。
    16.在现场工作的监理人员，应遵守委托人的安全保卫及项目有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。若监理人因不遵守相关管理规定导致人员伤亡或财产损失，则后果自负。
    17.监理人应当及时签署工程施工过程中各项工程资料。
    18.监理人必须在委托人发出进场通知后，按委托人的具体要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其报价文件的承诺，按时派驻监理人员和投入设备。
    19.监理人在工作职责范围内，必须不折不扣履行，不得推托或耽误，不能有不履行或不完全履行职务的行为，在履行合同义务期间，应定期向委托人报告监理工作。

附件2：

复建商厦翻新提升项目（首、二层百货区域）监理服务报价

广州市城投资产经营管理有限公司：

一、本单位对复建商厦翻新提升项目（首、二层百货区域）监理服务报价（含税价）为￥               元（大写：          元）。

二、本单位保证根据建设单位要求在合同约定日期完成全部施工工作内容。

三、本单位施工工作内容包括：

（一）《复建商厦翻新提升项目（首、二层百货区域）监理服务询价需求书》的所有内容。

（二）本项目采用总价包干形式，报价已函税金（增值税）。

（三）项目负责人：         ，联系方式：         。

（四）其它说明：                                。

报价单位（盖章）：

2019年   月   日