附件：

复建商厦项目二层结构安全检测、咨询服务报价

广州市城投资产经营管理有限公司：

一、本单位对复建商厦项目二层结构安全检测、咨询服务报价（含税）为￥   元（大写：   元），其中不含税金额  元，增值税金额  元，税率为  %。

二、本单位保证根据建设单位要求在合同约定日期完成全部施工工作内容。

三、本单位施工工作内容包括：

（一）《复建商厦项目二层结构安全检测、咨询服务需求书》的所有内容。

（二）本项目采用总价包干形式。

（三）项目负责人：         ，联系方式：         。

（四）其它说明：                                。

报价单位（盖章）：

2019年   月   日

项目检测、咨询服务主要工作

1、结构基本情况勘查：建筑面积、建造年代、结构形式、结构布置、建筑层数、梁柱截面尺寸等和原有设计施工图纸与现场现状实际测量的各相关数据进行对比复核；

2、结构使用条件勘查：楼面荷载、分隔墙布置、现状使用环境、后续使用期间的荷载变更情况；

3、地基基础现状勘查：地基变形、上部结构反应（有无倾斜、有无墙体开裂）；

4、上部结构表面现状勘查：结构构件有无破损、有无明显的挠度变形， 梁柱板及填充墙有无可见裂缝，裂缝的类型、分布、形状、大小等；

5、材料性能检测：对结构构件的混凝土抗压强度根据有关规范抽取一定数量采用回弹法或抽芯法检测。

6、根据现场采集的相关结构数据，复核计算房屋现状结构，依据相关规范对结构安全提出相应的咨询意见。

7、根据改造设计单位提交的设计图纸、计算模型、计算书，依据相关规范对结构安全提出相应的咨询意见。

附件：